г. Краснодар, ул. Российская,484/1

+7 (861) 238-84-80

+7 (918) 400-34-17

www.enrost.ru

Заполните любым удобным Вам способом и отправьте на E-mail: zakaz@enrost.ru

Опросный лист на проектирование и изготовление ливневых очистных сооружений ЛОС

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс |  |
| Электронная почта |  |
| Название объекта |  |
| Адрес объекта |  |
| Характер территории: (предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.д.) |  |

Размещение оборудования

| Наземное |  |
| --- | --- |
| Подземное (в зеленой зоне) |  |
| Подземное (под проезжей частью) |  |

Технические характеристики очистной системы

| Производительность ПескоБензоМаслоотделителя | л/сек |  |
| --- | --- | --- |
| Глубина подводящей трубы (лоток), Hподв. | мм |  |
| Диаметр подводящей трубы, d1 | мм |  |
| Диаметр отводящей трубы, d2 | мм |  |
| Глубина подводящей трубы (лоток), Hотв. | мм |  |
| Наличие датчика сигнализатора осадка/НП (да/нет) |  |  |
| Расстояние от сигнализатора до ПескоБензоМаслоотделителя | мм |  |

Характеристики территории водосбора

| Производительность Qr - Расход дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с: |  |
| --- | --- |
| Wоч* - Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий: |  |
| Wт.сут* - Максимальный суточный объем талых вод: |  |
| T - Время, за которое происходит откачка всего резервуара |  |
| Qоч - производительность очистных сооружений, л/с |  |

*наибольшая величина принимается за объем аккумулирующего резервуара

| 5. Поверхностный водосбор | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории водосбора | м.кв. (га) |  |
| Площадь асфальтированной территории | м.кв. (га) |  |
| Площадь крыш | м.кв. (га) |  |
| Булыжные и щебеночные мостовые | м.кв. (га) |  |
| Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | м.кв. (га) |  |
| Площадь газонов | м.кв. (га) |  |
| Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hвх | мм |  |
| Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений | мг/л |  |
| Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений | мг/л |  |
| Точка сброса очищенных вод в гор. коллектор или на рельеф, рыб. хоз. (ненужное зачеркнуть) |  |  |

Дополнительные требования

| Напорная подача стока (с указанием производительности КНС) |  |
| --- | --- |
| Принудительный отвод условно чистого стока (с указанием напора) |  |
| Смотровой/распределительный колодец |  |
| Колодец с отсекающей задвижкой |  |
| Сигнализатор уровня осадка |  |
| Сигнализатор уровня нефтепродуктов и переполнения |  |
| Обеззараживание очищенного стока (да/нет) и т.д. |  |

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, позвоните нам

8-800-201-81-85

Дата_________________ Подпись_____________________